## Slide 1: Pixel adjacent décalés Avec un incrément d’Energie de 100 combiné à un incrément de Vo de 100.

## Slide 2: Résultat pleine fenêtre début du test.

## Slide 3: Résultat pleine fenêtre fin du test.

## Slide 4: Zoom sur les premier pixel

## Slide 5: Zoom sur les derniers pixel

## Slide 6: Zoom sur un pixel(avec un max. sur le premier point RAM pulse et dernier point RAM pulse) qui indique le début du pulse et la fin du pulse, delta de(1024*34*200ns=6.963.200ns)!

## Slide 7: Imperfection? décalage de 6,8us soit (34*200ns) entre le Vo et le premier point de l’Energie.

## Slide 8: Rampe de V0 ultra rapide (pas de perte de V0)

## Slide 9: Début de l’activation des pixels paire.

## Slide 10: Début de l’activation des pixels paire.

## Slide 11: Début de l’activation de tout les pixels.

## Slide 12: Début de l’activation des pixels impaire.

## Slide 13: Début de l’activation des pixels impaire